江苏狼山钢绳股份有限公司码头岸电使用告示

根据《港口和船舶岸电管理办法》（中华人民共和国交通部令2019年第45号），船舶靠港期间需落实如下要求：

（一）在沿海港口具备岸电供应能力的泊位靠泊超过3小时，在内河港口具备岸电供应能力的泊位靠泊超过2小时，且未使用有效替代措施的，应当使用岸电。

（二）船舶、码头岸电设施临时发生故障，或者恶劣气候、意外事故等紧急情况下无法使用岸电的除外。船舶靠泊不足前款规定时间的，鼓励使用岸电。

（三）对使用岸电的船舶，我司码头实施优先靠泊的便利措施。

（四）我司泊位对具备受电实施的船舶在相应的具备岸电供应能力的泊位靠泊，免费提供岸电服务。

（五）靠泊我司码头作业的船舶，尚未具备船舶受电设施的应尽快进行受设施改造，并于首次靠泊我码头后15日内（第二次靠泊前）完成改造。我码头将对未完成改造的船舶采取限制靠泊措施。

（六）岸电参数

电压：220v    频率：50HZ    容量：14kw

接插件规格及数量：4*3.5kw

施工单位：国网南通供电分公司

建设单位：国网南通供电分公司

验收单位：国网南通供电分公司

（七）岸电使用程序：

（八）联系人：朱建明           联系电话：13646245100

码头码头：狼山钢绳港口码头

日期：2020年10月18日